| ### Приложение № 3 к приказу от 22 августа 2018 г. № ______ |  |
| --- | --- |
| ### Согласовано | ### Утверждаю |
| Председатель ПК МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад № 52 «Жемчужинка» | Заведующий МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад № 52 «Жемчужинка» |
| ___________ Е.В. Белая | ___________ Г.А.Протопиш |
| « 22 » августа 2018г. | « 22 » августа 2018г. |

перечень

контрольных вопросов (тестов) по проверке знаний по пожарной безопасности работников МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад № 52 «Жемчужинка»

- . К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся:

  - технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

  - технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании".

  - технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности", федеральные законы

- Пожар – это:

  - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства

  - процесс горения под воздействием источника зажигания, сопровождающийся выделением значительного количества тепла и токсических продуктов (дыма)

  - непредсказуемое явление распространения огня в пространстве

- Профилактика пожаров это:

  - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий

  - специальные условия организационного и (или) технического характера, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом (МЧС России) в целях обеспечения пожарной безопасности

  - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности

- Пожарно-технический минимум это:

  - информирование общества и граждан о требованиях пожарной безопасности, в том числе о мерах по предупреждению пожаров, организации тушения загораний и пожаров, а также о действиях по спасению жизни и имущества при возникновении пожаров

  - основной вид обучения руководителей и работников организаций мерам пожарной безопасности, целью которого является повышение противопожарной культуры работающего населения, овладение приемами и способами действий при возникновении пожара как на производстве, так и в быту, выработка практических навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре.

  - форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска

- К первичным средствам пожаротушения относятся:

  - пожарные автомобили

  - автоматические системы пожаротушения

  - огнетушители

- Критические значения по опасному фактору «повышенная температура составляют:

  - 60оС

  - 70 оС

  - 50 оС

- Устройство молниезащиты зданий и сооружений является мероприятием по:

  - предотвращению образования источников зажигания в горючей среде

  - предотвращению образования горючей среды

  - ограничению распространения пожара и противопожарной защите

- Пожары твердых горючих материалов классифицируются как:

  - пожары класса (A).

  - пожары класса (В).

  - пожары класса (С).

- Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением, классифицируются как:

  - пожары класса (Е)

  - пожары класса (F).

  - пожары класса (С).

- К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, не относятся

  - пламя и искры, тепловой поток, повышенная температура окружающей среды;

  - повышенное содержание кислорода;

  - повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения, снижение видимости в дыму

- К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующих на людей и материальные ценности, относятся:

  - токсичные продукты горения и термического разложения, повышенная температура окружающей среды,

  - осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций

  - пламя и искры, дым, пониженная концентрация кислорода

- Пожарная опасность строительных, текстильных и кожевенных материалов характеризуется следующими свойствами

  - горючесть, воспламеняемость, способность распространения пламени по поверхности, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения

  - плотность, ударопрочность, стойкость к истираню

  - горючесть, воспламеняемость, способность распространения пламени по поверхности, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения, плотность, ударопрочность, стойкость к истираню

- Противопожарный режим - это:

  - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров

  - требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности

  - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий

- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут

  - руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств

  - работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях, педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации, граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по преждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе (при наличии)

  - собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

- Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются

  - в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

  - в соответствии с требованиями, установленными Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03).

  - в порядке, определенном руководителем организации.

- Инструкции о мерах пожарной безопасности имеют право утверждать:

  - Руководители (иные уполномоченные должностные лица) организации (индивидуальные предприниматели).

  - Работник, ответственный за пожарную безопасность организации.

  - Руководители структурных подразделений организации.

- Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем:

  - проведения противопожарного инструктажа.

  - прохождения пожарно-технического минимума с отрывом от производства в образовательной организации.

  - проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума с отрывом от производства или без такого

- Лица допускаются к работе на объекте

  - только после прохождения противопожарного инструктажа.

  - возможно без прохождения противопожарного инструктажа, если лицо ранее обучалось по программе пожарно-технического минимума.

  - данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации.

- Установлены следующие виды противопожарных инструктажей:

  - обязательный, необязательный, дополнительный

  - первичный, вторичный, внеплановый, целевой

  - вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой

- Системы и установки противопожарной защиты проверяются в сроки:

  - не реже 1 раза в год с оформлением соответствующего акта проверки

  - установленные инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением соответствующего акта проверки

  - при проведении приемки готовности учреждения к новому учебному году с оформлением соответствующего акта проверки

- Организация обеспечивает объект огнетушителями в количестве:

  - по нормам, согласно Федеральному закону № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

  - в соответствии Правилами противопожарного режима в Российской Федерации и приложениями к нему

  - исходя из специфики помещений и локального акта по противопожарной безопасности

- При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

  - немедленно сообщить об этом руководителю организации и по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара

  - немедленно приступить к тушению пожара и принять посильные меры по эвакуации людей, а пожарных вызывать только в случае, если не удалось самостоятельно потушить пожар

  - в первую очередь немедленно приступить к спасению материальных ценностей, а затем принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара

- Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) в задании учреждения дошкольного образования не должно превышать:

  - 30 метров

  - 10 метров

  - 20 метров

- Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны необходимо размещать только:

  - в помещениях, где установлены стационарные телефоны.

  - в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок

  - в помещениях с массовым пребыванием людей

- На территориях и в помещениях, где запрещается курение:

  - размещаются надписи "Курение запрещено".

  - размещаются знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено"

  - наличие специальных знаков не требуется, обозначаются знаками пожарной безопасности только места для курения.

- Руководитель организации организует в обязательном порядке круглосуточное дежурство обслуживающего персонала:

  - на взрывопожароопасных объектах.

  - на объектах защиты с ночным пребыванием людей (за исключением производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану)

  - на всех объектах защиты.

- Для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые в замкнутых помещениях объемом:

  - не более 30 куб. метров.

  - в помещениях любого объема.

  - в) не более 50 куб. метров

- В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается:

  - не менее 2 огнетушителей.

  - не менее 4 ручных огнетушителей.

  - не менее 1 ручного огнетушителя на каждые 100 кв.м площади этажа.

- Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать:

  - возможность их свободного открывания изнутри без ключа или с ключом, находящимся рядом с дверью в специальном ящике.

  - возможность их свободного открывания изнутри без ключа или с ключом, находящимся рядом с дверью в специальном ящике или у работников организации.

  - возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации

- При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях разрешается:

  - применять хлопушки и бенгальские свечи, соответствующие I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий",

  - устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья

  - полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений

- К каким видам ответственности могут быть привлечены соответствующие лица за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности?

  - дисциплинарной, административной или уголовной

  - административной или уголовной

  - дисциплинарной или административной

  - Наружное, внутреннее, слабое, обильное, вторичное

- Какие здания (сооружения) относятся к объектам с массовым пребыванием людей?

  - свыше 30 человек

  - свыше 50 человек

  - свыше 100 человек

- Можно ли имеющимися в учреждении углекислотными и порошковыми огнетушителями тушить пожары материалов электроустановок, находящихся под напряжением?

  - Можно только порошковыми

  - Нельзя порошковыми и углекислотными

  - Можно только углекислотными

- В каком из вариантов отражена правильная последовательность действии педагога при эвакуации воспитанников?

1. объявить порядок, направление движения и место сбора;

в соответствии с планом эвакуации: открыть двери в направлении движения; вывести детей;

2. закрыть дверь после того, как дети выведены с целью уменьшения скорости распространения пожара по зданию;

3. прекратить занятия, игры, прием пищи; необходимо быстро одеть детей;

собрать всех детей в предусмотренном планом эвакуации месте;

4. проверить наличие детей по списку и результаты доложить заведующему или командиру прибывшего пожарного подразделения, руководителю тушения пожара.

5. оказать, при необходимости, первую помощь;

  - 1>2>3>4>5

  - 3>1>2>4>5

  - 2>1>3>4>5

- Горючая среда это;

  - средство энергетического воздействия, инициирующее процесс горения

  - все то, что способно самостоятельно гореть, то есть: горючие вещества; материалы в жидком, твердом и газообразном агрегатном состоянии, соединенные с окислителем (как правило, кислородом воздуха).

  - обстоятельства, благоприятствующие распространению огня в пространстве по горючим материалам, строительным конструкциям, оборудованию, инженерным системам, мебели и т. п.

- Какие три условия, взятые вместе, приводят к возникновению пожара?

  - Наличие источника зажигания, горючей среды, факторов развития пожара

  - Лучистая энергия, конвективные потоки, теплопроводность веществ и материалов

  - Нарушение правил пожарной безопасности, неисправность огнетушителей, неисправность электропроводки.

- Антипирены это:

  - Вещества, которыми заправляют огнетушители

  - Вещества, которыми пропитывают горючие конструкции для снижения их горючести

  - Токсичные продукты горения мебели

- Запасный эвакуационный выход это:

  - выход, не отвечающий требованиям, предъявляемым к эвакуационному выходу, может предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре.

  - выход, ведущий в безопасную при пожаре зону

  - выход, ведущий в безопасную при пожаре зону, которым можно пользоваться, если основной эвакуационный выход более близок к опасной зоне

- “Режим ожидания” (светящийся фотодиод) у телевизора, музыкального центра, компьютера и др. техники это:

  - пожаробезопасное состояние прибора

  - пожароопасное состояние прибора

  - пожаробезопасное состояние прибора, при условии, что фотодиод светится зеленым цветом

- Какие требования Правила противопожарного режима предъявляют к установке новогодней елки?

  - Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

  - Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра от стен и потолков.

  - Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 0,5 метра от стен и потолков.